RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Système de Supervision Énergétique Intelligente

KOFERT Energy Dashboard

─────────────────────────────────────

Application Web Flutter — Firebase — Prédictions IA

Déployé sur : https://ocp-energy-monitor.web.app

Mai 2026

# Table des Matières

1.  Contexte et Problématique

2.  Présentation Générale du Projet

3.  Architecture Technique

4.  Fonctionnalités Développées

5.  Module d'Intelligence Artificielle — Prédictions Énergétiques

6.  Sécurité et Contrôle d'Accès

7.  Infrastructure et Déploiement

8.  Service de Rapport Automatique

9.  Internationalisation

10.  Résultats et Bilan

11.  Conclusion

# 1. Contexte et Problématique

Dans un contexte industriel marqué par la montée des coûts énergétiques et les exigences croissantes en matière d'efficacité, KOFERT a exprimé le besoin d'un système de surveillance énergétique en temps réel capable de superviser plusieurs unités industrielles de manière centralisée.

Problématique : Comment concevoir et déployer une application web performante permettant de mesurer, visualiser, analyser et prédire la consommation énergétique de plusieurs équipements industriels hétérogènes (AC/DC), tout en garantissant un accès sécurisé selon les rôles des utilisateurs, et en permettant des exports et rapports automatisés ?

# 2. Présentation Générale du Projet

Le projet KOFERT Energy Dashboard est une application web de supervision énergétique développée avec Flutter Web et hébergée sur Firebase. Elle supervise en temps réel trois unités industrielles distinctes :

| Unité | Type | Matériel | Mesures |
| --- | --- | --- | --- |
| KOFERT_Unit_1 | Charge AC | PZEM-004T | Tension 220V, courant, puissance, énergie, fréquence, cos φ |
| KOFERT_Unit_2 | Ventilateur DC 5V | INA219 | Tension, courant (mA), puissance (mW), vitesse ventilateur (%) |
| KOFERT_Unit_3 | Pompe DC 5V | INA219 | Tension, courant (mA), puissance (mW), niveau d'eau (%) |

URL de production : https://ocp-energy-monitor.web.app

# 3. Architecture Technique

## 3.1 Stack Technologique

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter Web (Dart 3.x) | Interface utilisateur réactive et multiplateforme |
| Temps réel | Firebase Realtime Database | Stream WebSocket des métriques live |
| Persistance | Cloud Firestore (NoSQL) | Historique time-series, rôles, chat, alertes |
| Auth | Firebase Authentication | Email/mot de passe + vérification email |
| Hébergement | Firebase Hosting (CDN) | Déploiement HTTPS mondial |
| Email | EmailJS REST API | Rapports HTML automatisés |
| Graphiques | Syncfusion Flutter Charts | Courbes temps réel et historiques |
| Export | Package excel (Dart) | Génération .xlsx côté client |
| Cache | SharedPreferences | Disponibilité offline des dernières valeurs |

## 3.2 Architecture des Données

Le projet utilise deux bases de données Firebase de manière complémentaire :

### Firebase Realtime Database — Données temps réel

{unitId}/current_metrics      → lecture live (stream WebSocket)

{unitId}/fan_control          → commande vitesse ventilateur

{unitId}/pump_control         → commande relais pompe

### Cloud Firestore — Historique et persistance

sensor_readings/{id}    → 1 doc/minute/unité (time-series)

unit_status/{unitId}    → snapshot le plus récent

maintenance_logs/{id}   → journal des interventions

users/{uid}             → profils utilisateurs + rôles RBAC

global_chat/{msgId}     → messagerie globale

dm_chats/{chatId}       → messages directs (participants)

invitations/{invId}     → invitations de rôle

alerts/{alertId}        → historique des alertes

# 4. Fonctionnalités Développées

## 4.1 Tableau de Bord Temps Réel

Le dashboard affiche en temps réel les métriques de l'unité sélectionnée via un stream Firebase Realtime Database :

- Jauges visuelles Syncfusion : tension, courant, facteur de puissance

- Valeurs numériques : puissance active (W/mW), énergie cumulée auto-adaptée (fmtEnergy : mWh → Wh → kWh), fréquence

- Contrôle actif : curseur de vitesse ventilateur (Unit_2), toggle relais pompe (Unit_3)

- Système d'alertes dynamiques : seuils configurables (surtension, sous-tension, courant excessif, cos φ bas)

- Horloge temps réel + statut de connexion Firebase

- Cache offline via SharedPreferences (maintien des dernières valeurs en cas de perte réseau)

- Debounce 1 seconde sur les mises à jour UI pour éviter le re-rendu excessif

## 4.2 Écran Historique

L'écran historique offre une analyse approfondie des données passées :

### Visualisation :

- Graphique en courbe (Syncfusion LineChart) avec sélection de métrique : Puissance (W/mW), Courant (A/mA), Tension, Énergie, Facteur de puissance, Fréquence

- Conversion d'unités automatique : affichage en mW/mA pour les unités DC (Unit_2, Unit_3) et W/A pour l'unité AC (Unit_1)

- Filtrage par plage de dates (date début / date fin)

- Vue toutes unités (ALL_UNITS) : agrégation multi-unités sur un seul graphique

### Export des données :

- Export CSV : toutes les mesures de la période, avec en-têtes dynamiques (mW/mA pour DC)

- Export Excel (.xlsx) : formaté avec colonnes typées (DoubleCellValue), mêmes unités adaptées

- Export automatique déclenché lors de l'envoi d'email

### Rapports Email (EmailJS) :

- Facture énergétique : énergie totale, tarif (MAD/mWh), coût estimé, projections mensuelles

- Prédictions IA : énergie prévue J+1, J+7, J+30 ; coût mensuel prévu ; niveau de confiance (%)

- Tableau de données : 20 échantillons avec horodatage, puissance, tension, courant, cos φ

- Colonne « Unité » si la vue ALL_UNITS est active

## 4.3 Écran Comparaison

- Vue côte-à-côte des 3 unités simultanément

- Graphiques historiques (puissance, tension, courant) avec fenêtre glissante de 60 points

- Flux temps réel sur les 3 unités en parallèle

## 4.4 Écran Synthèse

- Onglet Journalier : énergie consommée par jour, coût journalier, statut de chaque unité

- Onglet Mensuel : totalisation mensuelle, coûts cumulés, tendances

- Tarif configurable depuis l'écran Paramètres

## 4.5 Gestion de la Maintenance

- Journal des interventions techniques (CRUD complet)

- Filtres par unité et par statut (en attente / résolu)

- Accès restreint aux rôles opérateur et admin

- Intégration avec le système de notifications

## 4.6 Historique des Alertes

- Fusion : alertes de session (en mémoire) + alertes persistées dans Firestore

- Déduplication intelligente : par triplet (titre + unitId + minute arrondie)

- Types d'alertes : bas cos φ, surtension, sous-tension, surintensité, bas niveau d'eau

- Notification email broadcast : à chaque déclenchement d'alerte, envoi automatique à tous les utilisateurs enregistrés dans Firestore (throttle : 1 envoi / type / 5 min) — service AlertNotificationService via EmailJS

- Bannière d'alertes manquées : à la reconnexion (≥ 2 min d'absence), SnackBar rouge récapitulatif avec bouton « Voir » pointant directement vers l'historique des alertes

## 4.7 Messagerie Intégrée

- Chat Global : salle commune accessible à tous les utilisateurs authentifiés

- Messages Directs : conversations privées (chemin Firestore : dm_chats/{uid1_uid2}/messages)

- Recherche d'utilisateurs multi-critères : email, UID, ou nom complet (prénom + nom, 4 variantes de casse, ordre inversé supporté) — hint affiché : « Add by Email, UID or FullName »

- Liste d'utilisateurs : statut de présence en temps réel (en ligne / hors ligne / DND)

## 4.8 Paramètres Configurables

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| Tarif (MAD/mWh) | Taux de facturation, défaut : 1,15 MAD/mWh |
| Seuils de tension | Haut/bas pour déclenchement alerte |
| Seuil de courant | Maximum admissible |
| Seuil cos φ | Valeur minimale acceptable |
| Auto-refresh | Intervalle de rafraîchissement automatique (secondes) |
| Thème | Sombre / Clair / Système |
| Langue | Français / Anglais / Arabe |
| Rapport automatique | Activé, fréquence (journalier/hebdomadaire), email destinataire |

# 5. Module d'Intelligence Artificielle — Prédictions Énergétiques

## 5.1 Modèle Utilisé

Le module EnergyPredictor implémente une régression linéaire sur les données historiques stockées dans Firestore. Ce choix est justifié par :

- La nature des séries temporelles de consommation électrique

- La légèreté computationnelle (côté client, sans serveur)

- La transparence et l'interprétabilité des résultats

## 5.2 Prédictions Générées

| Prédiction | Description |
| --- | --- |
| Énergie J+1 | Énergie prévue sur les 24 prochaines heures (mWh) |
| Coût J+1 | nextDayEnergyMwh × tarif (MAD) |
| Énergie J+7 | nextDayEnergyMwh × 7 |
| Énergie J+30 | nextDayEnergyMwh × 30 |
| Coût fin de mois | Coût mensuel cumulé + prévision jours restants |
| Cos φ dans 10 min | Valeur prédite via régression sur les 60 dernières mesures |
| Tendance cos φ | Montante / Stable / Descendante (seuil : ±0.001/lecture) |
| Alerte chute cos φ | Alerte si la valeur va passer sous le seuil dans les 10 prochaines minutes |

## 5.3 Niveau de Confiance

Confiance coût  = min(1.0, nb_lectures / 200)   → 100% dès 200 lectures

Confiance cos φ = R² de la régression linéaire

Grâce aux 19 200 données historiques injectées dans Firestore (simulation sur 30 jours, intervalle 5 minutes), chaque unité dispose de ~6 400 lectures, garantissant un niveau de confiance de 100% pour toutes les prédictions de coût.

## 5.4 Données de Simulation

| Unité | Profil de charge | Particularités |
| --- | --- | --- |
| Unit_1 (AC) | Pic 70-100% heures ouvrées (8h-12h, 14h-18h), nuit 5-20% | Énergie cumulative, fréquence 50 Hz |
| Unit_2 (DC Fan) | Vitesse variable selon charge | Champ fanSpeed (%) |
| Unit_3 (DC Pump) | Niveau d'eau fluctuant 65 ± 10% | Champ waterLevel (%) |

# 6. Sécurité et Contrôle d'Accès

## 6.1 Authentification

- Firebase Authentication : email/mot de passe avec vérification d'email obligatoire

- Gestion des sessions, renouvellement automatique des tokens JWT

## 6.2 Modèle RBAC (Role-Based Access Control)

| Rôle | Droits |
| --- | --- |
| admin | Accès total, suppression, gestion de tous les rôles |
| moderator | Gestion des utilisateurs (promotion jusqu'à modérateur), modération du chat |
| operator | Écriture sensor_readings, unit_status, maintenance_logs |
| observer | Lecture de toutes les données |
| viewer | Lecture basique |

## 6.3 Règles Firestore (Security Rules)

Les règles sont déclaratives et évaluées côté serveur Google Cloud :

function isAdmin()    { return isSignedIn() && role() == "admin"; }

function isOperator() { return isSignedIn() && role() in ["admin","moderator","operator"]; }

match /sensor_readings/{id} {

allow read:   if isAnyUser();

allow create: if isOperator()

&& request.resource.data.keys().hasAll(["unitId","timestamp","voltage","current"])

&& request.resource.data.unitId in ["KOFERT_Unit_1","KOFERT_Unit_2","KOFERT_Unit_3"];

allow update, delete: if isAdmin();

}

# 7. Infrastructure et Déploiement

## 7.1 Firebase Hosting

- URL production : https://ocp-energy-monitor.web.app

- index.html + Service Worker : no-cache (toujours à jour)

- Assets statiques (JS/CSS/fonts) : 1 an de cache immuable

- En-tête sécurité : X-Frame-Options: SAMEORIGIN

## 7.2 Processus de Déploiement

# 1. Build Flutter Web

flutter build web --release

# 2. Déploiement Firebase

npx firebase-tools deploy --only hosting,firestore:rules,firestore:indexes

## 7.3 Indexes Firestore

Index composites optimisés pour les requêtes de séries temporelles :

sensor_readings : unitId ASC + timestamp DESC  (requêtes historiques)

sensor_readings : unitId ASC + timestamp ASC   (export chronologique)

## 7.4 Firebase Data Connect (PostgreSQL)

Le projet intègre également Firebase Data Connect (schéma GraphQL sur PostgreSQL) pour une couche de données structurée avec types stricts (EnergyUnit, EnergyMetric, EnergyAlert) — infrastructure complémentaire au Firestore NoSQL.

# 8. Service de Rapport Automatique

Le service AutoReportService envoie automatiquement des rapports périodiques par email via EmailJS :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Service EmailJS | service_1tovyp1 |
| Template | template_9cy6uou |
| Déclenchement | Timer horaire (vérifie fréquence configurée) |
| Fréquences | Journalier / Hebdomadaire |
| Contenu | Tableau HTML : puissance moy., cos φ moy., énergie totale, coût estimé |

# 9. Internationalisation

L'application supporte trois langues via flutter_localizations et fichiers ARB :

- 🇫🇷 Français (par défaut)

- 🇬🇧 Anglais

- 🇸🇦 Arabe

Le changement de langue est dynamique sans rechargement de l'application (languageNotifier).

# 10. Résultats et Bilan

| Critère | Résultat |
| --- | --- |
| Application déployée en production | ✅ https://ocp-energy-monitor.web.app |
| Supervision temps réel 3 unités | ✅ WebSocket Firebase Realtime Database |
| Historique Firestore (time-series) | ✅ 19 200 documents injectés |
| Prédictions IA (confiance 100%) | ✅ Régression linéaire opérationnelle |
| Exports CSV et Excel | ✅ Téléchargement navigateur côté client |
| Rapports email HTML automatisés | ✅ EmailJS + facture + prédictions IA |
| Contrôle d'accès RBAC complet | ✅ 5 rôles, règles Firestore déployées |
| Messagerie intégrée | ✅ Chat global + DM + présence temps réel |
| Multilingue (FR / EN / AR) | ✅ flutter_localizations opérationnel |
| Responsive Web (Flutter Web) | ✅ Interface adaptative sur tous les navigateurs |
| Notifications email multi-utilisateurs | ✅ AlertNotificationService — broadcast à tous les utilisateurs à chaque déclenchement d'alerte |
| Bannière d'alertes manquées (reconnexion) | ✅ SnackBar rouge + bouton « Voir » → historique des alertes (≥ 2 min d'absence) |
| Affichage adaptatif de l'énergie (mWh/Wh/kWh) | ✅ fmtEnergy() — auto-échelle selon la magnitude de la valeur |
| Recherche DM par nom complet | ✅ Prénom + Nom, 4 variantes de casse, ordre inversé — email/UID/FullName |
| Interface mobile responsive (Historique, Synthèse, Alertes) | ✅ LayoutBuilder adaptatif — breakpoints 500px et 700px |

# 11. Conclusion

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et déployer de bout en bout un système de supervision énergétique industrielle complet, en mettant en œuvre des technologies modernes du développement web full-stack. Le tableau ci-dessous résume les compétences techniques acquises et mises en œuvre :

| Domaine | Compétences / Technologies |
| --- | --- |
| Frontend | Flutter Web, Dart 3.x, Syncfusion Charts & Gauges, Material Design |
| Backend / BaaS | Firebase Auth, Realtime Database, Cloud Firestore, Data Connect |
| Sécurité | RBAC, Security Rules Firestore, JWT Firebase, vérification email |
| Machine Learning | Régression linéaire, prédictions de séries temporelles, calcul R² |
| Intégrations | EmailJS REST API, Excel package, QR codes, SharedPreferences |
| DevOps | Firebase CLI, build Flutter Web, CDN Hosting, indexes Firestore |
| UX/UI | Thème sombre personnalisé, multilingue, responsive, jauges temps réel |

Le système répond pleinement aux besoins exprimés par KOFERT : centralisation de la supervision, réduction des interventions manuelles grâce aux alertes automatiques, anticipation des dérives énergétiques par les prédictions IA, et traçabilité complète via les rapports email et exports Excel.

Rapport de Projet de Fin d'Études — KOFERT Energy Dashboard — Mai 2026